Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района «Карымский

район» от «26»\_января\_2021г. №\_14\_

**Перечень**

**объектов теплоснабжения муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта, кадастровый номер** | **Адрес** | **Характеристики**  **объекта** | **Амортизационная группа** | **ОКОФ Общероссийский классификатор основных фондов** | **Первоначальная**  **стоимость,**  **(руб.)** | **Аморти**  **зация**  **(руб.)** | **Остаточная стоимость на 01.11.2020 г**  **(руб.)** |
| 1 | Тепловые сети сп. Шара-Горхон протяженностью 2216 м. Кадастровый  номер 75:08:260101:62 | Забайкальский край,  Карымский район | Год ввода 00.00.1989 г  L=2216 м, (стальные трубопроводы), за исключением сетей на земельных участках потребителей | 5 | 220.41.20.20.713 | 7 373 869,82 | 7373 869,82 | 0 |
| 2 | Дизельная генераторная установка АД-60-Т400 | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 5 | 330.30.20.31.117 | 1 494 078,00 | 124506,50 | 1369571,50 |
|  | **Модульная котельная** **с**  **оборудованием в том числе:** |  |  |  |  | **8 275 219,95** | **492 205,15** | **7 783 014,80** |
| 3 | Модульная котельная с  Ограждением: | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 7 | 210.00.11.10.740 | 4 722359,63 | 216441,48 | 4505918,15 |
| 4 | Котлоагрегат №1 (КВр-0,6) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  А=0,6(052) МВТ(Гкалл) | 6 | 330.25.30.11.120 | 255 000,00 | 15583,33 | 239416,67 |
| 5 | Котлоагрегат №1 (КВр-0,6) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  А=0,6(052) МВТ(Гкалл) | 6 | 330.25.30.11.120 | 255 000,00 | 15583,33 | 239416,67 |
| 6 | Дымосос (ДН-6,3-1500) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  Эл.дв 3 кВт,1500 об/мин | 5 | 330.25.30.12.110 | 140 035,00 | 12836,54 | 127198,46 |
| 7 | Дымосос (ДН-6,3-1500) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  Эл.дв 3 кВт,1500 об/мин | 5 | 330.25.30.12.110 | 140 035,00 | 12836,54 | 127198,46 |
| 8 | Золоуловитель (ЗУ-1-1) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  3375 м3/ч | 5 | 330.25.30.12.110 | 69 842,70 | 6402,25 | 63440,45 |
| 9 | Золоуловитель (ЗУ-1-1) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  3375 м3/ч | 5 | 330.25.30.12.110 | 69 842,70 | 6402,25 | 63440,45 |
| 10 | Вентилятор (ВЦ-14-46) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  Эл/дв 2,2 кВт,3000 об/мин | 5 | 330.25.30.12.110 | 71 239,55 | 6530,29 | 64709,26 |
| 11 | Вентилятор (ВЦ-14-46) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  Эл/дв 2,2 кВт,3000 об/мин | 5 | 330.25.30.12.110 | 10 334,46 | 947,33 | 9387,13 |
| 12 | Стальная дымовая труба д 325мм, Н=18м | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 6 | 220.25.11.23.139 | 140 035,00 | 8557,69 | 131477,31 |
| 13 | Котлоагрегат №3 (КВр-1,86 МВт) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 6 | 330.25.30.11.120 | 1 520 372,00 | 92911,62 | 1427460,38 |
| 14 | Вентилятор (ВЦ-14-46-2,5) с эл. Дв. 5,5 кВт, 3000 об/мин | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  с эл. Дв. 5,5 кВт, 3000 об/мин | 5 | 330.25.30.12.110 | 50 278,50 | 4608,86 | 45669,64 |
| 15 | Дымосос (ДН-8-1500) с эл. Дв. 15 кВт, 1500 об/мин | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  с эл. Дв. 15 кВт, 1500 об/мин | 5 | 330.25.30.12.110 | 143 011,22 | 13109,36 | 129901,86 |
| 16 | Золоуловитель (ЗУ-1,2), 6750 м3/ч | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г  6750 м3/ч | 5 | 330.25.30.12.110 | 69 842,70 | 6402,25 | 63440,45 |
| 17 | Сетевой насос №1 К 100-65-200 с эл.дв 30 кВт 3000 об/мин. | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 4 | 330.28.13.12 | 131 803,98 | 17260,05 | 114543,94 |
| 18 | Сетевой насос №2 К 100-65-200 с эл.дв 30 кВт 3000 об/мин. | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 4 | 330.28.13.12 | 131 803,98 | 17260,05 | 114543,94 |
| 19 | Подпиточный насос К 20-30 с эл. Дв. 5,5 кВт 2900 об/мин. | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 4 | 330.28.13.12 | 39 165,92 | 5128,87 | 34037,05 |
| 20 | Подпиточный насос К 20-30 с эл. Дв. 5,5 кВт 2900 об/мин. | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 4 | 330.28.13.12 | 39 165,92 | 5128,87 | 34037,05 |
| 21 | Бак мембранный V=500 л. | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 5 | 220.25.29.11.140 | 7 048,60 | 646,12 | 6402,48 |
| 22 | Бак запаса воды V=6 м3. | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 5 | 220.25.29.11.140 | 49 895,76 | 4573,78 | 45321,98 |
| 23 | Стальная дымовая труба д 325мм, Н=18м | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 6 | 220.25.11.23.139 | 140 035,00 | 8557,69 | 131477,31 |
| 24 | Система дозирования комплексоната "Комплексон 6" (5 м3/ч) | Забайкальский край  Карымский район | Год ввода 16.11.2019 г | 3 | 330.28.29.31 | 79 072,33 | 14496,59 | 64575,74 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **17 143 167,77** | **7 990 581,47** | **9 152 586,30** |